……………………………

Miejscowość i data

………………………

Pieczęć firmowa

Zestawienie materiałów - centrale wentylacyjne

Nr wniosku atestacyjnego (jeżeli został nadany): ……………………………………………………………………………………………………………….
Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | oznaczenie centrali | wydajność | materiał obudowy zewnętrznej | materiał izolacji | materiał obudowy i ścian/przegród wewnętrznej | wymiennik |  | rodzaj filtrów | rodzaj nawilżacza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | typ | materiał |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonanie:	☐ standardowe	☐ higieniczne

- Deklaruję, że zgłoszony do atestacji wyrób o nazwie …………………………………………………, produkcji…………………………………………

wykonany jest z następujących materiałów:

- Czy stosowane są dodatkowe formy uzdatniania powietrza (lampy UV, ozonatory, generatory jonów, generatory plazmy, powłoki fotokatalityczne itp.? TAK/NIE

- Oświadczam, że nie pominięto żadnych materiałów mających bezpośredni kontakt z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń.

Uwagi:

- Zestawienie musi zawierać szczegółowy opis wszystkich materiałów mających kontakt z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń oraz innych elementów konstrukcyjnych.

- Dla metali należy dołączyć ich specyfikację (skład chemiczny) lub świadectwa hutnicze.

- Dla powłok ochronnych należy dołączyć karty charakterystyki.

- Dla elementu/-ów wyrobu  np. kleje, uszczelniacze, materiały izolacyjne/tłumiące, dołączyć kartę techniczną, dla posiadających atest higieniczny należy dołączyć ich kopie.

- Ze względów higienicznych w pomieszczeniach opieki zdrowotnej dopuszcza się stosowanie jedynie nawilżaczy parowych, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych; w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych i wszędzie tam, gdzie jest to wymagane z uwagi na charakter obiektu, w których musi być realizowane nawilżanie powietrza, centrala musi być dodatkowo wyposażona w taką funkcję.

……………………

Podpis